ANEXO II –  LOCAIS, PONTOS DE COLETA E PARAMETROS

| Lote | Item | Quantidade | SETOR DE ÁGUA POTÁVEL - Descrição dos Serviços |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | 46 | Coletas e ensaios físico-químicos e bacteriológicos na saída do reservatório das unidades de tratamento de água (utas), localizados na cidade de Cândido Mota, nos distritos de Frutal do Campo, Santo Antônio do Paranapanema, Nova Alexandria e Patrimônio de São Benedito, em atendimento à portaria de consolidação nº 5 de 28/09/2017 (origem: prt ms/gm 2914/2011) do ministério da saúde, alterada pela portaria gm/ms nº 888 de 04 de maio de 2021. |
|  | 02 | 23 | Coletas e ensaios físico-químicos e bacteriológicos na saída do reservatório das unidades de tratamento de água (utas), localizados na cidade de Cândido Mota, nos distritos de Frutal do Campo, Santo Antônio do Paranapanema, Nova Alexandria e Patrimônio de São Benedito, em atendimento à portaria de consolidação nº 5 de 28/09/2017 (origem: prt ms/gm 2914/2011) do ministério da saúde, alterada pela portaria gm/ms nº 888 de 04 de maio de 2021. |
|  | 03 | 04 | Coletas e ensaios físico-químicos e bacteriológicos dos efluentes, originados das estações de tratamento de esgoto doméstico da cidade de Cândido Mota, bem como à montante e à jusante do respectivo corpo receptor dos efluentes tratados. |
|  | 04 | 04 | Coletas e ensaios físico-químicos e bacteriológicos dos efluentes, originados das estações de tratamento de esgoto doméstico do Distrito de Frutal do Campo, bem como à montante e à jusante do respectivo corpo receptor dos efluentes tratados. |
|  | 05 | 04 | Coletas e ensaios físico-químicos e bacteriológicos dos efluentes, originados das estações de tratamento de esgoto doméstico do Distrito de Santo Antonio Paranapanema, bem como à montante e à jusante do respectivo corpo receptor dos efluentes tratados. |
|  | 06 | 04 | Coletas e ensaios físico-químicos e bacteriológicos dos efluentes, originados das estações de tratamento de esgoto doméstico do Distrito de Nova Alexandria, bem como à montante e à jusante do respectivo corpo receptor dos efluentes tratados. |

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

| Lote 01 - Item 01 – SETOR DE ÁGUA POTÁVEL Coletas e ensaios físico-químicos e bacteriológicos na saída do reservatório das unidades de tratamento de água (UTAs), localizados na cidade de Cândido Mota, nos distritos de Frutal do Campo, Santo Antônio do Paranapanema, Nova Alexandria e patrimônio de São Benedito, em atendimento à Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017 (origem: PRT MS/GM 2914/2011) do Ministério da Saúde, alterada pela Portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021, conforme descritos a seguir: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 02 (duas) campanhas semestrais, no período de um ano, para coletas e ensaios físico-químicos e bacteriológicos na saída dos reservatórios das unidades de tratamento de água (UTAs), sendo 23 (vinte e três) pontos cada campanha, totalizando 46 (quarenta e seis) coletas, conforme descrição dos pontos de amostragem e parâmetros definidos abaixo: |  |  |
| N° do Ponto | LOCAIS DO PONTOS DE AMOSTRAGEM (Saída do Reservatório) |  |
| 1 | U.T.A. CENTRAL - Rua João Pio Barbosa, 197 - Sede SAAE |  |
| 2 | U.T.A. TANGARÁ – Rua Sérgio Frazão |  |
| 3 | U.T.A. PARÁISO – Rua Manoel Joaquim Marobo |  |
| 4 | U.T.A. BETHÂNIA – Rua Antônio Fantozzi |  |
| 5 | U.T.A. FREI PAULINO – Rua São Caetano |  |
| 6 | U.T.A. POPULARES - Rua Paschoal Mussolini |  |
| 7 | U.T.A. ALPINIA – Rua Antônio Leite Moraes |  |
| 8 | U.T.A. INDUSTRIAL – Avenida Gilfredo Boreti |  |
| 9 | U.T.A. ESTÁDIO - Rua Jaime De Oliveira Borges (Marcílio) |  |
| 10 | U.T.A. SANTA CRUZ - Avenida João Flauzino Barbosa |  |
| 11 | U.T.A. SÃO ROQUE - Rua São João |  |
| 12 | U.T.A. DISTRITO DE FRUTAL DO CAMPO - Rua José Guilherme Pazinato |  |
| 13 | U.T.A. PATRIMÔNIO DE SÃO BENEDITO – Rua Sebastião Porto Santana |  |
| 14 | U.T.A. DISTR. DE STO. ANTÔNIO DO PARANAPANEMA - Rua Massae Hino |  |
| 15 | U.T.A. DISTR. DE NOVA ALEXANDRIA - Rua Marechal Deodoro |  |
| 16 | U.T.A. ITÁLIA - Rua Victória Sachetti Sapatieri |  |
| 17 | U.T.A. SÃO JUDAS - Rua Assad Chadi |  |
| 18 | U.T.A. ATLANTA - Rua José Iahya |  |
| 19 | U.T.A. BETHÂNIA II - Rua Antônio Paulino Barreiros |  |
| 20 | U.T.A. TERRAS DE VITÓRIA - Anel Viário Eduardo Mazanatti |  |
| 21 | U.T.A. JARDIM PROGRESSO - Rua Rosa Pipolo Bonini, 280 |  |
| 22 | U.T.A. CONDOMÍNIO ELDORADO - Rua Henrique Sanches |  |
| 23 | U.T.A. JARDIM SANTA CLARA II - Rua Orlando De Almeida |  |
| Parâmetros a serem analisados em cada ponto do Lote 01 item 01 |  |  |
| PARÂMETROS – Anexo 9 - Tabela de Padrão de Potabilidade – Portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021. |  |  |
| SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS |  |  |
| Antimônio - Arsênio - Bário - Cádmio - Chumbo - Cobre - Cromo - Fluoreto - Mercúrio Total - Níquel - Nitrato (como N) - Nitrito (como N) - Selênio - Urânio |  |  |
| SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS |  |  |
| 1,2 Dicloroetano - Acrilamida - Benzeno - Benzo[a]pireno - Cloreto de Vinila - Di(2-etilhexil) - Diclorometano - Dioxano - Epicloridrina - Etilbenzeno - Pentaclorofenol - Tetracloreto de Carbono - Tetracloroeteno - Tolueno - Tricloroeteno - Xilenos |  |  |
| AGROTÓXICOS E METABÓLICOS |  |  |
| 2,4 D - Alacloro - Aldicarbe + Aldicarbesulfona + Aldicarbesulfóxido - Aldrin + Dieldrin - Ametrina - Atrazina + S-Clorotriazinas (Deetil-Atrazina - Dea, Deisopropil-Atrazina - Dia e Diaminoclorotriazina - Dact) - Carbendazim + Benomil - Carbofurano - Ciproconazol - Clordano - Clorotalonil - Clorpirifós + Clorpirifós-oxon - DDT + DDD + DDE - Difenoconazol - Dimetoato + Ometoato - Diuron - Epoxiconazol - Fipronil - Flutriafol - Glifosato + AMPA - Hdroxi-Atrazina - Lindano (gama HCH) - Malation - Mancozebe + ETU - Metamidofós + Acefato - Metolacloro - Metribuzim - Molinato - Paraquate - Picloram - Profenofós - Propargito - Protioconazol + ProticonazolDestio - Simazina - Tebuconazol - Terbufós - Tiametoxam - Tiodicarbe - Tiram - Trifluralina |  |  |
| SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO |  |  |
| 2,4,6 Triclorofenol - 2,4 Diclorofenol - Ácidos haloacéticos total - Bromato - Cloraminas Total - Clorato - Clorito - Cloro residual livre - N-nitrosodimetilamina - Trihalometanos Total |  |  |
| PARÂMETROS ORGANOLÉPTICOS |  |  |
| 1,2 diclorobenzeno - 1,4 diclorobenzeno - Alumínio - Amônia (como N) - Cloreto - Cor Aparente - Dureza total - Ferro - Gosto e odor - Manganês - Monoclorobenzeno - Sódio - Sólidos dissolvidos totais - Sulfato - Sulfeto de hidrogênio - Turbidez - Zinco |  |  |
| OUTROS |  |  |
| Coliformes totais - Escherichia coli - pH - Condutividade elétrica - Cor verdadeira - Fósforo total - Nitrogênio Amoniacal Total |  |  |
| Lote 01 - Item 02 – SETOR DE ÁGUA POTÁVEL Coletas e ensaios físico-químicos e bacteriológicos nas redes de abastecimento do sistema, localizados na cidade de Cândido Mota, nos distritos de Frutal do Campo, Santo Antônio do Paranapanema, Nova Alexandria e patrimônio de São Benedito, em atendimento à Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017 (origem: PRT MS/GM 2914/2011) do Ministério da Saúde, alterada pela Portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021, conforme descritos a seguir: |  |  |
| 01 (uma) campanha anual, para coletas e ensaios físico-químicos e bacteriológicos nas redes de abastecimento de água da cidade de Cândido Mota, dos Distritos de Frutal do Campo, Santo Antônio do Paranapanema, Nova Alexandria e Patrimônio de São Benedito, totalizando 23 (vinte e três) coletas, conforme descrição dos pontos de amostragem e parâmetros definidos abaixo: |  |  |
| PONTOS DE AMOSTRAGEM |  |  |
| 19 (dezenove) pontos na rede de distribuição de água na cidade de Cândido Mota, a ser definido pelo SAAE |  |  |
| 01 (um) ponto no Distrito de Frutal do Campo, a ser definido pelo SAAE |  |  |
| 01 (um) ponto no Distrito de Santo Antônio do Paranapanema, a ser definido pelo SAAE |  |  |
| 01 (um) ponto no Distrito de Nova Alexandria, a ser definido pelo SAAE |  |  |
| 01 (um) ponto no Patrimônio de São Benedito, a ser definido pelo SAAE |  |  |
| Parâmetros a serem analisados em cada ponto do Lote 01 item 02 |  |  |
| PARÂMETROS – Anexo 9 - Tabela de Padrão de Potabilidade – Portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021. |  |  |
| PRODUTOS SECUNDÁRIOS DA DESINFECÇÃO |  |  |
| 2,4,6 Triclorofenol - 2,4 Diclorofenol - Ácidos haloacéticos total - Bromato - Cloraminas Total - Clorato - Clorito - Cloro residual livre - N-nitrosodimetilamina - Trihalometanos Total |  |  |
| SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS |  |  |
| Cloreto de Vinila |  |  |
| RADIOATIVIDADE |  |  |
| Atividade alfa total - Atividade beta total |  |  |
| SETOR DE ESGOTO Coletas e ensaios físico-químicos e bacteriológicos dos efluentes, originados das estações de tratamento de esgoto doméstico da cidade de Cândido Mota, nos distritos de Frutal do Campo, Santo Antônio do Paranapanema e Nova Alexandria, bem como à montante e à jusante do respectivo corpo receptor dos efluentes tratados. |  |  |
| 04 (quatro) campanhas trimestrais, no período de um ano, para coletas e ensaios físico-químicos e bacteriológicos da água de esgoto doméstico, da cidade de Cândido Mota, dos Distritos de Frutal do Campo, Santo Antônio do Paranapanema e Nova Alexandria, sendo 23 (vinte e três) pontos cada campanha, totalizando 92 (noventa e duas) coletas, conforme descrição dos pontos de amostragem e parâmetros abaixo: |  |  |
| PONTOS DE AMOSTRAGEM |  |  |
| Lote 01 – Item 03 - Estação de Tratamento de Esgoto da cidade de Cândido Mota sendo 08 (oito) pontos cada campanha, totalizando 32 (trinta e duas) coletas |  |  |
| Descrição dos Pontos de Coleta |  | Parâmetros |
| PONTO 01 Esgoto doméstico bruto, anterior às Lagoas Anaeróbia e após a Calha Parshal. |  | Demanda Bioquímica de Oxigênio - Demanda Química de Oxigênio - pH |
| PONTO A-01 - Esgoto doméstico após a Lagoa Anaeróbia 01 e anterior a Lagoa de Estabilização 01. |  | Demanda Bioquímica de Oxigênio - Demanda Química de Oxigênio - Contagem Total de Coliforme Total - Contagem Total de Coliforme Termotolerante - Resíduo Sedimentável - Nitrogênio Amoniacal Total - Nitrato - Fósforo Total - pH |
| PONTO A-02 - Esgoto doméstico após a Lagoa de Estabilização 01. |  | Demanda Bioquímica de Oxigênio - Demanda Química de Oxigênio - Contagem Total de Coliforme Total - Contagem Total de Coliforme Termotolerante - Resíduo Sedimentável - Nitrogênio Amoniacal Total - Nitrato - Fósforo Total - pH |
| PONTO B-01 - Esgoto doméstico após a Lagoa Anaeróbia 02 e anterior a Lagoa de Estabilização 02. |  | Demanda Bioquímica de Oxigênio - Demanda Química de Oxigênio - Contagem Total de Coliforme Total - Contagem Total de Coliforme Termotolerante - Resíduo Sedimentável - Nitrogênio Amoniacal Total - Nitrato - Fósforo Total - pH |
| PONTO B-02 - Esgoto doméstico após a Lagoa de Estabilização 02. |  | Demanda Bioquímica de Oxigênio - Demanda Química de Oxigênio - Contagem Total de Coliforme Total - Contagem Total de Coliforme Termotolerante - Resíduo Sedimentável - Nitrogênio Amoniacal Total - Nitrato - Fósforo Total - pH |
| PONTO 02 - Efluente final após as chicanas. |  | Demanda Bioquímica de Oxigênio - Demanda Química de Oxigênio - Contagem Total de Coliforme Total - Contagem Total de Coliforme Termotolerante - Nitrogênio Amoniacal Total - Nitrato - Fósforo Total - pH |
| PONTO 03 - Corpo receptor a montante do lançamento do efluente final. |  | Demanda Bioquímica de Oxigênio - Demanda Química de Oxigênio - Contagem Total de Coliforme Total - Contagem Total de Coliforme Termotolerante - Nitrogênio Amoniacal Total - Nitrato - Fósforo Total - Oxigênio Dissolvido - Turbidez - pH |
| PONTO 04 - Corpo receptor a jusante do lançamento do efluente final. |  | Demanda Bioquímica de Oxigênio - Demanda Química de Oxigênio - Contagem Total de Coliforme Total - Contagem Total de Coliforme Termotolerante - Nitrogênio Amoniacal Total - Nitrato - Fósforo Total - Oxigênio Dissolvido - Turbidez - pH |

| Lote 01 – Item 04 Estação de Tratamento de Esgoto do distrito de Frutal do Campo sendo 05 (cinco) pontos cada campanha, totalizando 20 (vinte) coletas |  |
| --- | --- |
| Descrição dos Pontos de Coleta | Parâmetros |
| PONTO 01 - Esgoto doméstico bruto, anterior à Lagoa Anaeróbia. | Demanda Bioquímica de Oxigênio - Demanda Química de Oxigênio - pH |
| PONTO 02 - Esgoto doméstico após a Lagoa Anaeróbia e anterior a Lagoa de Estabilização. | Demanda Bioquímica de Oxigênio - Demanda Química de Oxigênio - Contagem Total de Coliforme Total - Contagem Total de Coliforme Termotolerante - Resíduo Sedimentável - Nitrogênio Amoniacal Total - Nitrato - Fósforo Total - pH |
| PONTO 03 - Efluente final após a Lagoa de Estabilização. | Demanda Bioquímica de Oxigênio - Demanda Química de Oxigênio - Contagem Total de Coliforme Total - Contagem Total de Coliforme Termotolerante - Resíduo Sedimentável - Nitrogênio Amoniacal Total - Nitrato - Fósforo Total - pH |
| PONTO 04 - Corpo receptor a montante do lançamento do efluente final. | Demanda Bioquímica de Oxigênio - Demanda Química de Oxigênio - Contagem Total de Coliforme Total - Contagem Total de Coliforme Termotolerante - Nitrogênio Amoniacal Total - Nitrato - Fósforo Total - Oxigênio Dissolvido - Turbidez - pH |
| PONTO 05 - Corpo receptor a jusante do lançamento do efluente final. | Demanda Bioquímica de Oxigênio - Demanda Química de Oxigênio - Contagem Total de Coliforme Total - Contagem Total de Coliforme Termotolerante - Nitrogênio Amoniacal Total - Nitrato - Fósforo Total - Oxigênio Dissolvido - Turbidez - pH |
| Lote 01 Item 05 -Estação de Tratamento de Esgoto do distrito de Santo Antônio do Paranapanema sendo 05 (cinco) pontos cada campanha, totalizando 20 (vinte) coletas |  |
| Descrição dos Pontos de Coleta | Parâmetros |
| PONTO 01 - Esgoto doméstico bruto, anterior à Lagoa Anaeróbia. | Demanda Bioquímica de Oxigênio - Demanda Química de Oxigênio - pH |
| PONTO 02 - Esgoto doméstico após a Lagoa Anaeróbia e anterior a Lagoa de Estabilização. | Demanda Bioquímica de Oxigênio - Demanda Química de Oxigênio - Contagem Total de Coliforme Total - Contagem Total de Coliforme Termotolerante - Resíduo Sedimentável - Nitrogênio Amoniacal Total - Nitrato - Fósforo Total - pH |
| PONTO 03 - Efluente final após a Lagoa de Estabilização. | Demanda Bioquímica de Oxigênio - Demanda Química de Oxigênio - Contagem Total de Coliforme Total - Contagem Total de Coliforme Termotolerante - Resíduo Sedimentável - Nitrogênio Amoniacal Total - Nitrato - Fósforo Total - pH |
| PONTO 04 - Corpo receptor a montante do lançamento do efluente final. | Demanda Bioquímica de Oxigênio - Demanda Química de Oxigênio - Contagem Total de Coliforme Total - Contagem Total de Coliforme Termotolerante - Nitrogênio Amoniacal Total - Nitrato - Fósforo Total - Oxigênio Dissolvido - Turbidez - pH |
| PONTO 05 - Corpo receptor a jusante do lançamento do efluente final. | Demanda Bioquímica de Oxigênio - Demanda Química de Oxigênio - Contagem Total de Coliforme Total - Contagem Total de Coliforme Termotolerante - Nitrogênio Amoniacal Total - Nitrato - Fósforo Total - Oxigênio Dissolvido - Turbidez - pH |
| Lote 01 Item 06 - Estação de Tratamento de Esgoto do distrito de Nova Alexandria sendo 05 (cinco) pontos cada campanha, totalizando 20 (vinte) coletas |  |
| Descrição dos Pontos de Coleta | Parâmetros |
| PONTO 01 - Esgoto doméstico bruto, anterior à Lagoa Anaeróbia. | Demanda Bioquímica de Oxigênio - Demanda Química de Oxigênio - pH |
| PONTO 02 - Esgoto doméstico após a Lagoa Anaeróbia e anterior a Lagoa de Estabilização. | Demanda Bioquímica de Oxigênio - Demanda Química de Oxigênio - Contagem Total de Coliforme Total - Contagem Total de Coliforme Termotolerante - Resíduo Sedimentável - Nitrogênio Amoniacal Total - Nitrato - Fósforo Total - pH |
| PONTO 03 - Efluente final após a Lagoa de Estabilização. | Demanda Bioquímica de Oxigênio - Demanda Química de Oxigênio - Contagem Total de Coliforme Total - Contagem Total de Coliforme Termotolerante - Resíduo Sedimentável - Nitrogênio Amoniacal Total - Nitrato - Fósforo Total - pH |
| PONTO 04 - Corpo receptor a montante do lançamento do efluente final. | Demanda Bioquímica de Oxigênio - Demanda Química de Oxigênio - Contagem Total de Coliforme Total - Contagem Total de Coliforme Termotolerante - Nitrogênio Amoniacal Total - Nitrato - Fósforo Total - Oxigênio Dissolvido - Turbidez - pH |
| PONTO 05 - Corpo receptor a jusante do lançamento do efluente final. | Demanda Bioquímica de Oxigênio - Demanda Química de Oxigênio - Contagem Total de Coliforme Total - Contagem Total de Coliforme Termotolerante - Nitrogênio Amoniacal Total - Nitrato - Fósforo Total - Oxigênio Dissolvido - Turbidez - pH |

OBS: As coletas da água para consumo humano e do esgoto doméstico serão realizadas na cidade de Cândido Mota, nos distritos de Frutal do Campo, Santo Antônio do Paranapanema, Nova Alexandria e Patrimônio de São Benedito.

ANEXO III

MODELO PARA A PROPOSTA (TIMBRE DA EMPRESA)

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2026

PREGÃO ELETRONICO N° 001/2026

SOLICITAÇÃO N° 031/2026

Em atendimento ao Pregão Eletrônico nº. 001/2026, apresento nossa proposta de preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DEVIDAMENTE ACREDITADA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COLETA, PRESERVAÇÃO, TRANSPORTE, ENSAIOS LABORATORIAIS E EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E DA EFICIÊNCIA DO TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÂNDIDO MOTA, ABRANGENDO A SEDE DO MUNICÍPIO E SEUS DISTRITOS, conforme abaixo especificados:

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

| NOME DE FANTASIA: |  |
| --- | --- |
| RAZÃO SOCIAL: |  |
| CNPJ: |  |
| INSC. EST.: |  |
| OPTANTE PELO SIMPLES? SIM ( ) NÃO( ) |  |
| ENDEREÇO: |  |
| BAIRRO: | CIDADE: |
| CEP: | E-MAIL: |
| TELEFONE: | FAX: |
| CONTATO DA LICITANTE: | TELEFONE: |

| ITEM 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Qtd. | Unidade | Descrição dos Serviços | Valor Unitário | Valor Total |
| 01 | 46 | Pontos | Coletas e ensaios físico-químicos e bacteriológicos na saída do reservatório das unidades de tratamento de água (utas), localizados na cidade de Cândido Mota, nos Distritos de Frutal do Campo, Santo Antônio do Paranapanema, Nova Alexandria e Patrimônio de São Benedito, em atendimento à Portaria de consolidação nº 5 de 28/09/2017 (origem: PRT MS/GM 2914/2011) do ministério da saúde, alterada pela Portaria gm/ms nº 888 de 04 de maio de 2021. |  |  |
| 02 | 23 | Pontos | Coletas e ensaios físico-químicos e bacteriológicos nas redes de abastecimento do sistema, localizados na cidade de Cândido Mota, nos distritos de Frutal do Campo, Santo Antônio do Paranapanema, Nova Alexandria e Patrimônio de São Benedito, em atendimento à portaria de consolidação nº 5 de 28/09/2017 (origem: PRT MS/GM 2914/2011) do ministério da saúde, alterada pela portaria gm/ms nº 888 de 04 de maio de 2021. |  |  |
| 03 | 04 | Campanha | Coletas e ensaios físico-químicos e bacteriológicos dos efluentes, originados das estações de tratamento de esgoto doméstico da cidade de Cândido Mota, bem como à montante e à jusante do respectivo corpo receptor dos efluentes tratados. |  |  |
| 04 | 04 | Campanha | Coletas e ensaios físico-químicos e bacteriológicos dos efluentes, originados das estações de tratamento de esgoto doméstico do Distrito de Frutal do Campo, bem como à montante e à jusante do respectivo corpo receptor dos efluentes tratados. |  |  |
| 05 | 04 | Campanha | Coletas e ensaios físico-químicos e bacteriológicos dos efluentes, originados das estações de tratamento de esgoto doméstico do distrito Santo Antônio do Paranapanema, bem como à montante e à jusante do respectivo corpo receptor dos efluentes tratados. |  |  |
| 06 | 04 | Campanha | Coletas e ensaios físico-químicos e bacteriológicos dos efluentes, originados das estações de tratamento de esgoto doméstico do distrito Nova Alexandria, bem como à montante e à jusante do respectivo corpo receptor dos efluentes tratados. |  |  |

VALIDADE DA PROPOSTA:

- 60 (sessenta) dias corridos, a partir de sua apresentação;

OBS: Conforme § 12 do artigo 18 do Decreto Municipal n° 7.077/2024, na hipótese de dispensa de licitação com base nos Incisos I e II do Art. 75 da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, a estimativa de preços poderá ser realizada concomitantemente à seleção da proposta economicamente mais vantajosa, mediante solicitação formal de cotações a fornecedores

1. declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a)  A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação antes da adjudicação do objeto da referida contratação;

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas;

f) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do SAAE de Cândido Mota antes da abertura oficial das propostas;

g) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

h) Declaramos que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, seguros, taxas, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto, sendo quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, considerados inclusos nos preços, não podendo ser cogitado pleito de acréscimo, a esse ou qualquer título, devendo o objeto ser fornecido sem ônus adicional.

LOCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ANEXO IV

DADOS DO RESPONSÁVEL POR ASSINAR O CONTRATO/EMPENHO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2026

PREGÃO ELETRONICO N° 001/2026

Informo para os devidos fins, que o responsável por assinar o contrato pela empresa________, será o(a) sua/sua representante legal, o(a) Sr. (a). _______, cujo os dados complementares para o preenchimento do Contrato encontram-se abaixo:

Cargo:

CPF:

RG:

Endereço residencial completo:

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone(s):

..................., ........de...............de 2026.

Razão Social da Empresa

Nome do responsável/procurador

Cargo do responsável/procurador

N° do documento de identidade